PROGRAMACION

ELECTROTECNIA

MODULO 0234

INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS

Pag1……INDICE

2……PRESENTACION

3……OBJETIVOS

4……OBJETIVOSVOS (RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y

CRITERIOS DE EVALUACION

7……CONTENIDOS BASICOS

9……ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

9…....METODOLOGIA

12…..BLOQUES DECONTENIDOS

19.....SECUENCIACION DE LA UNIDADES DIDACTICAS

19…..UNIDADES  DIDACTICAS

36…..DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

37…..EVALUACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS

37…..ORIENTACIONES PARA EVALUAR LOS CONTENIDOS

38…..EVALUACION DEL MODULO

39…..PROCEDIMIENTOS  EN EL PROCESO DE EVALUACIONDE

40…..PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

41…..RECUPERACION

41…..EVALUACION  EXTRORDINARIA

42…..MINIMOS ESIGIBLES

45…..CRITERIOS CALIFICACION

46…..EVALUACION DE LA PROGRAMACION DEL MODULO

47…..ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

47…..ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS

47…..MATERIALES Y RECURSOS

48…..MATERIALES DE APOLLO

49.....BIBLIOGRAFIA

49…..ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

49…..ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y       EL

DESARROLLO DE LA EXPRESION ESCRITA

PRESENTACION

El módulo profesional de  ELECTROTECNIA está incluido en el ciclo formativo de grado medio: Instalaciones Eléctricas y Automáticas (IEA), cuyo título y las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen por el Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero (BOE 01-03-2008) quedando definido por los siguientes elementos:

(a) Nivel: Formación Profesional de Grado Medio

(b) Duración: horas 2000(c) Familia Profesional: Electricidad y Electrónica

(d) Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la

Educación).

En el citado ciclo formativo de grado medio de IEA, se define el perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas quedando determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. Además, se establecen los objetivos generales del ciclo formativo, sus contenidos básicos dentro de cada módulo, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las orientaciones pedagógicas que el profesorado ha de tener en cuenta.

Con el módulo de ELECTROTECNIA 0234 del título de IEA), se pretende dar la base teórica y práctica  suficiente, para que el alumnado comprenda el funcionamiento y características de los equipos y dispositivos  utilizados en el mundo laboral relacionado con su profesión, y que sean capaces de interpretar esquemas y las características técnicas  que apliquen los conocimientos adquiridos en todo lo relacionado con el mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones. Todo ello tomando las adecuadas medidas de prevención, en función de los riesgos relacionados con cada trabajo.

OBJETIVOS GENERALES

- Conocimiento de las leyes y principios básicos de la electricidad y el electromagnetismo.

- Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos de CC, de CA monofásica y de CA trifásica.

- Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las adecuadas medidas de seguridad.

- Conocimiento de las máquinas eléctricas, su comportamiento y características de funcionamiento, a través tanto de cálculos como de la realización de los ensayos tipo.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y conceptos básicos de electricidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, diferenciando su comportamiento.

b) Se han identificado las principales magnitudes  eléctricas y se han utilizado correctamente sus unidades.

c) Se han resuelto problemas sobre la ley de Ohm y la variación de la resistencia con la temperatura.

d) Se han realizado cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos.

e) Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de la electricidad.

f) Se han interpretado y realizado esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología normalizada.

g) Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de resistencias.

h) Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de CC que incluyen conexiones serie y paralelo o varias mallas.

i) Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión e intensidad.

j) Se han realizado medidas de tensión e intensidad, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas.

k) Se han reconocido las propiedades y la función de los condensadores.

l) Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de condensadores.

2. Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones entre campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la

Ley de Faraday con el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las características de los imanes así como de los campos magnéticos que originan.

b) Se han reconocido los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes eléctricas.

c) Se han realizado cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y sus unidades.

d) Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas.

e) Se han descrito las experiencias de Faraday.

f) Se ha relacionado la ley de inducción de Faraday on la producción y utilización de la energía eléctrica.

g) Se ha reconocido el fenómeno de la autoinducción.

3. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando las técnicas más adecuadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de una señal sinusoidal.

b) Se han reconocido los valores característicos de  a CA.

c) Se han descrito las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos básicos de CA con resistencia, con autoinducción pura y con condensador.

d) Se han realizado cálculos de tensión, intensidad y potencia en circuitos de CA con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores.

e) Se han dibujado los triángulos de impedancias, tensiones y potencias en circuitos de CA con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores.

f) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de CA.

g) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas.

h) Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica.

i) Se ha identificado la manera de corregir el factor de potencia de una instalación.

j) Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas monofásicas de CA.

k) Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones.

4. Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la energía eléctrica.

b) Se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos.

c) Se han identificado las dos formas de conexión de los receptores trifásicos.

d) Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados.

e) Se han realizado cálculos de intensidades, tensiones y potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrella como en triángulo.

f) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema trifásico y del tipo de carga.

g) Se han observado las normas de seguridad de los equipos y las personas en la realización de medidas.

h) Se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas.

5. Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de protección que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha manejado el REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales.

b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad.

c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como los factores relacionados.

d) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento.

e) Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos.

f) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas

g) Se han elaborado instrucciones de utilización de las aulas-taller.

h) Se han interpretado las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión.

i) Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, considerando las prescripciones reglamentarias.

j) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra sobreintensidades y sobretensiones.

k) Se han identificado los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos.

6. Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los circuitos eléctrico y magnético del transformador monofásico.

b) Se han identificado las magnitudes nominales en la placa de características.

c) Se ha realizado el ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y las pérdidas en el hierro.

d) Se ha realizado el ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de cortocircuito y las pérdidas en el cobre.

e) Se han conectado adecuadamente los aparatos de medida en los ensayos.

f) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.

g) Se ha calculado el rendimiento del transformador ensayado.

h) Se han deducido las consecuencias de un accidente de cortocircuito.

i) Se ha identificado el grupo de conexión con el esquema de conexiones de un transformador trifásico.

j) Se han descrito las condiciones de acoplamiento de los transformadores.

7. Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y describiendo su constitución y funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las máquinas de corriente continua según su excitación.

b) Se ha interpretado la placa de características de una máquina de corriente continua.

c) Se han identificado los elementos que componen inductor e inducido.

d) Se ha reconocido la función del colector.

e) Se ha descrito la reacción del inducido y los sistemas de compensación.

f) Se ha medido la intensidad de un arranque con reóstato.

g) Se ha invertido la polaridad de los devanados para comprobar la inversión del sentido de giro.

h) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.

i) Se han interpretado las características mecánicas de un motor de corriente continua.

8. Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las máquinas rotativas de corriente alterna.

b) Se han identificado los elementos que constituyen un motor de inducción trifásico.

c) Se ha interpretado la placa de características.

d) Se han descrito las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornas.

e) Se ha establecido la diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y bobinado.

f) Se ha interpretado la característica mecánica de un motor de inducción.

g) Se ha consultado información técnica y comercial de diferentes fabricantes.

h) Se han realizado cálculos de comprobación de las características descritas en la documentación técnica.

Contenidos básicos:

Corriente continua:

Generación y consumo de electricidad.

Efectos de la electricidad.

Aislantes, conductores y semiconductores.

Cargas eléctricas.

Circuito eléctrico.

CC y CA.

Sistema Internacional de unidades.

Resistencia eléctrica.

Ley de Ohm.

Resistencia de un conductor.

Potencia eléctrica.

Energía eléctrica.

Efecto químico de la electricidad.

Efecto térmico de la electricidad.

Ley de Ohm generalizada para circuitos de CC.

Asociación de resistencias.

Circuitos con asociaciones serie-paralelo.

Circuitos con varias mallas.

Medidas de tensión e intensidad en circuitos de CC.

Materiales aislantes.

Características y funcionamiento de un condensador.

Capacidad.

Asociación de condensadores.

Electromagnetismo:

Magnetismo.

Campo magnético producido por un imán.

Campo magnético creado por una corriente eléctrica.

Interacciones entre campos magnéticos y corrientes

eléctricas.

Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de

campos magnéticos.

Fuerzas electromotrices inducidas.

Experiencias de Faraday.

Ley de Faraday.

Sentido de la fuerza electromotriz inducida: ley de Lenz.

Corrientes de Foucault.

Fuerzas electromotrices autoinducidas.

Corriente alterna monofásica:

Valores característicos.

Comportamiento de los receptores elementales (resistencia,

bobina pura, condensador) en CA monofásica.

Circuitos RLC serie en CA monofásica.

Potencia en CA monofásica.

Factor de potencia.

Resolución de circuitos de CA monofásica.

Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos monofásicos.

Sistemas trifásicos:

Conexión de generadores trifásicos.

Conexión de receptores trifásicos.

Potencia en sistemas trifásicos.

Corrección del factor de potencia.

Medidas de tensiones e intensidades en sistemas trifásicos.

Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos.

Seguridad en instalaciones electrotécnicas:

Normativa sobre seguridad.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Cálculo de la sección de los conductores de una instalación

teniendo en cuenta el calentamiento.

Caída de tensión en líneas eléctricas.

Cálculo de la sección de los conductores de una instalación

teniendo en cuenta la caída de tensión.

Riesgo eléctrico.

Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas.

Accidentes eléctricos.

Transformadores:

Principio de funcionamiento.

El transformador monofásico.

Ensayos en vacío y en cortocircuito.

Caída de tensión.

El transformador trifásico.

Máquinas de corriente continua:

Constitución de la máquina de corriente continua.

Principio de funcionamiento como generador.

Reacción del inducido.

Tipos de excitación.

Principio de funcionamiento como motor.

Par motor.

Características mecánicas.

Inversión del sentido de giro.

Máquinas rotativas de corriente alterna:

Tipos y utilidad de los alternadores.

Constitución del alternador trifásico.

Principio de funcionamiento del alternador trifásico.

Constitución y tipos del motor asíncrono trifásico.

Principio de funcionamiento: campo giratorio.

Característica mecánica.

Sistemas de arranque.

Inversión del sentido de giro.

Motores monofásicos.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional es un módulo de soporte, por lo que da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de

los fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas.

La formación es de carácter generalista, por lo que el módulo puede ser común en distintos Títulos de la Familia Profesional e incluso servir para Títulos de otras Familias

Profesionales que necesiten de una formación electrotécnica de base.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

Manejar las herramientas apropiadas (no sólo calculadora científica, sino utilidades informáticas).

Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud.

Presentar los resultados de los cálculos con la precisión requerida.

Utilizar herramientas informáticas de simulación para comprobar resultados.

Montar circuitos y realizar medidas en ellos para comprobar cálculos previos.

Realizar informes sobre las prácticas realizadas que incluyan una adecuada explicación teórica, los cálculos y simulaciones realizadas, los resultados medidos y los errores encontrados.

Conocer los principios básicos del funcionamiento de las máquinas eléctricas.

Conocer la constitución y componentes de las máquinas eléctricas, así como los distintos tipos y características.

Arrancar y manipular máquinas eléctricas.

Realizar ensayos tipo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), j), k), l), m), y n) del ciclo formativo y las competencias a), b), h), i), j), k) y l) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

Conocimiento de las leyes y principios básicos de la electricidad y el electromagnetismo.

Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos de CC, de CA monofásica y de CA trifásica.

Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las adecuadas medidas de seguridad.

Conocimiento de las máquinas eléctricas, su comportamiento y características de funcionamiento, a través tanto de cálculos como de la realización de los ensayos tipo.

.

METODOLOGIA

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por el profesorado, en función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra, el alumnado, etc. La formación es de carácter general, por lo que el módulo puede ser común en distintos Títulos de la Familia Profesional e incluso servir para Títulos de otras Familias Profesionales que necesiten una formación electrónica de base. Por ello, está abierto a prácticas y actividades, introduciendo al mismo tiempo los conceptos teóricos necesarios para poder realizarlas.

Hay que tener presente que el diseño curricular de la Formación Profesional está fundado en una metodología activa y participativa de carácter integrador y práctico en la que de lo simple se tenderá a lo complejo, aumentando su radio de acción en extensión y profundidad. Por ello, y desde el punto de vista metodológico, conviene seguir un procedimiento inductivo; es decir, comenzar por casos concretos al principio y más abstractos al final del módulo. Las ideas más generales deben tratarse al principio del curso aplicándolas a problemas sencillos con poco grado de abstracción antes de pasar a conocimientos más específicos.

El papel del profesorado debería consistir en plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje, enfrentando al alumnado a situaciones problemáticas que tenga que resolver, siempre cercanas a la realidad del mundo laboral de IEA, mediante la adquisición de conocimientos que permitan abordarlas. También, conviene evitar la motivación basada en la competitividad y fomentar la actitud cooperativa mediante el trabajo en equipo.

PLANTEAMIENTO DE UNA UNIDAD DIDACTICA

En ocasiones, será necesario mencionar determinadas situaciones, o realizar alguna actividad concreta previa, que ilustre el desarrollo de un concepto o la realización de un procedimiento determinado. También puede ser preciso que los alumnos realicen determinadas actividades en grupo, para ello, se pueden realizar grupos de dos, tres o cuatro alumnos, según el tipo de actividad y el material disponible. Por otra parte, hay que tener en cuenta que algunos alumnos o alumnas pueden ser remisos a participar en las actividades de grupo, debido a su timidez o al miedo de quedar en ridículo frente a sus compañeros, por eso, el profesorado tratará de evitar situaciones no deseadas y compensará la tendencia que tienen los más habladores, de acaparar todo el protagonismo en la realización de las actividades en grupo. En todo caso, los alumnos dispondrán del material de apoyo y de consulta necesario para el desarrollo de las actividades propuestas.

Se deben plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos instalados y sobre todo guardar y hacer guardar las normas básicas de seguridad.

Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito anteriormente, al menos un proyecto técnico, que abarque la máxima cantidad de materia estudiada.

Dado el carácter formativo transversal del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo es la certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del alumno, se han establecido los principios metodológicos desde el punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral y productivo los principios metodológicos son:

1.	Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber Hacer".

2.	Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean adquiridas de forma adecuada.

3.	Informar sobre los contenidos, capacidades terminales, criterios de evaluación, unidades de competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo.

4.	Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica.

5.	Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad didáctica.

6.	Realizar una evaluación inicial.

7.	Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, poniendo de manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional.

8.	Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de trabajo.

9.	Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo.

10.	Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales.

11.	Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las actividades que se van a realizar.

12.	Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades didácticas y de las unidades de trabajo.

13.	Poner en común el resultado de las actividades.

14.	Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral.

15.	Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión significativa del resto de los contenidos educativos: hechos, conceptos, principios, terminología, etc.

16.	Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de aprendizaje.

17.	Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo de las actividades.

18. Metodología activa, que vaya a lo concreto.

19. Trabajo del alumno en clase y en su casa las actividades encargadas.

20. Pruebas objetivas escritas de conocimientos.

21. Control diario del trabajo del alumno mediante preguntas de clase.

22. Exposiciones del alumno, orales, escritas y en el encerado, de contenidos ya dados.

BLOQUES DE CONTENIDOS

| Bloque 1 | Contenidos |
| --- | --- |
| 1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y conceptos básicos de electricidad. | Corriente continua: Generación y consumo de electricidad. Efectos de la electricidad. Aislantes, conductores y semiconductores. Cargas eléctricas. Circuito eléctrico. CC y CA. Sistema Internacional de unidades. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia de un conductor. Potencia eléctrica. Energía eléctrica. Efecto químico de la electricidad. Efecto térmico de la electricidad. BOE núm. 53 Sábado 1 marzo 2008 12579 Ley de Ohm generalizada para circuitos de CC. Asociación de resistencias. Circuitos con asociaciones serie-paralelo. Circuitos con varias mallas. Medidas de tensión e intensidad en circuitos de CC. Materiales aislantes. Características y funcionamiento de un condensador. Capacidad. Asociación de condensadores. |

| Actividades | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Realización de ejercicios en el aula sobre la ley de Ohm. Realización de cálculos de resistencia de conductores y de variación de resistencia con la temperatura. Resolver problemas sobre potencia y energía eléctrica. Reducir circuitos formados por resistencias mediante la asociación de estas. Realizar cálculos en circuitos de corriente continua que incluyen conexiones serie y paralelo. Realizar cálculos en circuitos de corriente continua con varias mallas. Medición de la capacidad y la carga de un condensador. Realizar cálculos de asociación de condensadores en serie y en paralelo. | a) Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, diferenciando su comportamiento. b) Se han identificado las principales magnitudes eléctricas y se han utilizado correctamente sus unidades. c) Se han resuelto problemas sobre la ley de Ohm y la variación de la resistencia con la temperatura. d) Se han realizado cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos. e) Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de la electricidad. f) Se han interpretado y realizado esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología normalizada. g) Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de resistencias. h) Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de CC que incluyen conexiones serie y paralelo o varias mallas. i) Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión e intensidad. j) Se han realizado medidas de tensión e intensidad, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas. k) Se han reconocido las propiedades y la función de los condensadores. l) Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de condensadores. |

| Bloque II | Contenidos |
| --- | --- |
| 2. Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones entre campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. | Electromagnetismo: Magnetismo. Campo magnético producido por un imán. Campo magnético creado por una corriente eléctrica. Interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de campos magnéticos. Fuerzas electromotrices inducidas. Experiencias de Faraday. Ley de Faraday. Sentido de la fuerza electromotriz inducida: ley de Lenz. Corrientes de Foucault. Fuerzas electromotrices autoinducidas. |

| Actividades | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Realizar cálculos básicos de circuitos magnéticos utilizando las magnitudes adecuadas y sus unidades. | a) Se han reconocido las características de los imanes así como de los campos magnéticos que originan. b) Se han reconocido los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes eléctricas. c) Se han realizado cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y sus unidades. d) Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas. e) Se han descrito las experiencias de Faraday. f) Se ha relacionado la ley de inducción de Faraday con la producción y utilización de la energía eléctrica. g) Se ha reconocido el fenómeno de la autoinducción. |

| Bloque III | Contenidos |
| --- | --- |
| 3. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando las técnicas más adecuadas. | Corriente alterna monofásica: Valores característicos. Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina pura, condensador) en CA monofásica. Circuitos RLC serie en CA monofásica. Potencia en CA monofásica. Factor de potencia. Resolución de circuitos de CA monofásica. Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos monofásicos. |
| Actividades | Criterios de evaluación |
| Resolución de problemas de CA sobre circuitos serie RC, RL y RLC con solución analítica y gráfica. Realización e interpretación de esquemas eléctricos de circuitos de CA. Manejo del osciloscopio para medir señales alternas y desfases. Resolución de problemas de corrección del factor de potencia en circuitos de CA monofásica. Cálculo de la sección de los conductores en una instalación en función de la caída de tensión. | a) Se han identificado las características de una señal sinusoidal. b) Se han reconocido los valores característicos de la CA. c) Se han descrito las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos básicos de CA con resistencia, con autoinducción pura y con condensador. d) Se han realizado cálculos de tensión, intensidad y potencia en circuitos de CA con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores. e) Se han dibujado los triángulos de impedancias, tensiones y potencias en circuitos de CA con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores. f) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de CA. g) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas. h) Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica. i) Se ha identificado la manera de corregir el factor de potencia de una instalación. j) Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas monofásicas de CA. k) Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones. |

| Bloque IV | Contenidos |
| --- | --- |
| 4. Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores. | Sistemas trifásicos: Conexión de generadores trifásicos. Conexión de receptores trifásicos. Potencia en sistemas trifásicos. Corrección del factor de potencia. Medidas de tensiones e intensidades en sistemas trifásicos. Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos. Seguridad en instalaciones electrotécnicas: Normativa sobre seguridad. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta el calentamiento. Caída de tensión en líneas eléctricas. Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la caída de tensión. |

| Actividades | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Resolución de ejercicios de càlculo de tensiones e intensidades en circuitos trifásicos con cargas equilibradas. Realizar cálculos de potencias en circuitos trifásicos con cargas equilibradas. Realizar ejercicios de cálculo del factor de potencia de una instalación trifásica y de la capacidad de la batería de condensadores para la corrección del mismo. Cálculo de la sección de conductores en función de la caída de tensión en una instalación trifásica. | a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la energía eléctrica. b) Se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos. c) Se han identificado las dos formas de conexión de los receptores trifásicos. d) Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados. e) Se han realizado cálculos de intensidades, tensiones y potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrella como en triángulo. f) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema trifásico y del tipo de carga. g) Se han observado las normas de seguridad de los equipos y las personas en la realización de medidas. h) Se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas. |

| Bloque V | Contenidos |
| --- | --- |
| 5. Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de protección que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones. | Riesgo eléctrico. Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas. Accidentes eléctricos. |

| Actividades | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Conocer las condiciones mínimas que deben de cumplir los locales de trabajos normativa por las que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: Condiciones Constructivas Condiciones Ambientales Condiciones de iluminación Lugares de descanso Material y locales de Primeros auxilios etc Conocer las ideas básicas para mantener el puesto de trabajo en perfectas condiciones y conocer la normativa por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los (lugares de trabajo) Conocer los equipos de protección individual EPI en el montaje de instalaciones Orden y limpieza) Conocer las disposiciones mínimas de seguridad y saluden la utilización de los EPI por los trabajadores(equipos de protección) Protecciones oculares Protecciones auditivos Calzado de seguridad Mascarillas Cascos Conocer las principales características de las herramientas manuales y las precauciones que hay que tener en su utilización (escaleras manuales) Desatornilladores Alicates Tijeras electricista Laves planas y de boca fija Martillos Sierras Limas Herramientas manuales eléctricas Conocer las pautas de las escaleras manuales: Escaleras terminología Tipos de escaleras Tipos y dimensiones funcionales Requisitos Ensayos y mercado Conocer los requisitos que deben de tener las máquinas ,así como algunas pautas de su utilización (seguridad en máquinas) Conocer el significado del Marcado CE Conocer los órganos de accionamiento Conocer las protecciones de la máquina Formación adecuada para el, manejo de la maquina Iluminación correcta en el lugar de trabajo Conocer los procedimientos de trabajo cuando se actúa directamente sobre instalaciones eléctricas(riego eléctrico) Desconexión de la parte en la que se va atrabajar Bloqueo de la alimentación Comprobación de ausencia de tensión Conocer Puesta atierra de todos los elementos Delimita y señaliza la zona a donde se va trabajar Conocer algunas precauciones a tener en cuenta a la hora de montar y mantener instalaciones eléctricas (incendio de origen eléctrico) Seguir las instrucciones de REBT Eyección de las Secciones de los conductores Realización de conexiones correctas Colocación de los dispositivos de seguridad adecuados En locales s de publica concurrencia colocar pictogramas de las distintas características de los cables no propagadores de incendio- Refrigeración adecuada del cuadro eléctrico Conocer las señales de seguridad mas frecuentes parta que puedan ser identificadas correctamente(señalización) Por forma y color Por su significando Por ser señales de advertencia Por ser señales de prohibición Por ser señale de obligación Por ser señales relativas a equipos de lucha contra incendios Por ser señales de salvamento y socorro Redacta un informe detallado de los riesgos que encuentras en el taller de máquinas eléctricas. Después de hacer una evaluación de ellos, haz las propuestas de mejoras. Relaciona las prendas de protección personal que crees necesarias y justifica su necesidad de uso. Confecciona un documento con toda la señalización de seguridad que podemos encontrar en los lugares de trabajo o fuera de ellos. | a) Se ha manejado el REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales. b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad. c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como los factores relacionados. d) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento. e) Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos. f) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas g) Se han elaborado instrucciones de utilización de las aulas-taller. h) Se han interpretado las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión. i) Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, considerando las prescripciones reglamentarias. j) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra sobre intensidades y sobre tensiones. k) Se han identificado los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. |

| Bloque VI | Contenidos |
| --- | --- |
| 6. Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento. |  |
| Actividades | Criterios de evaluación |
| Cálculo de un pequeño transformador monofásico. Realización de los ensayos de vacío y en cortocircuito, en función del material existente en el taller. Realización de cálculos de rendimiento a partir de los datos obtenidos en los ensayos de vacío y cortocircuito. | a) Se han descrito los circuitos eléctrico y magnético del transformador monofásico. b) Se han identificado las magnitudes nominales en la placa de características. c) Se ha realizado el ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y las pérdidas en el hierro. d) Se ha realizado el ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de cortocircuito y las pérdidas en el cobre. e) Se han conectado adecuadamente los aparatos de medida en los ensayos. f) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos. g) Se ha calculado el rendimiento del transformador ensayado. h) Se han deducido las consecuencias de un accidente de cortocircuito. i) Se ha identificado el grupo de conexión con el esquema de conexiones de un transformador trifásico. j) Se han descrito las condiciones de acoplamiento de los transformadores. |

| Bloque VII | Contenidos |
| --- | --- |
| 7. Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y describiendo su constitución y funcionamiento. | Transformadores: Principio de funcionamiento. El transformador monofásico. Ensayos en vacío y en cortocircuito. Caída de tensión. El transformador trifásico. |

| Actividades | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Realización de ejercicios para los distintos tipos de excitación de máquinas de CC. Realización de los ensayos, en función de los equipos de máquinas existentes en el taller, de la curva de saturación y característica de carga. Elaboración de un protocolo para la realización de los ensayos. Realización del esquema de montaje. | a) Se han clasificado las máquinas de corriente continua según su excitación. b) Se ha interpretado la placa de características de una máquina de corriente continua. c) Se han identificado los elementos que componen inductor e inducido. d) Se ha reconocido la función del colector. e) Se ha descrito la reacción del inducido y los sistemas de compensación. f) Se ha medido la intensidad de un arranque con reóstato. g) Se ha invertido la polaridad de los devanados para comprobar la inversión del sentido de giro. h) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos. i) Se han interpretado las características mecánicas de un motor de corriente continua. |

| Bloque VIII | Contenidos |
| --- | --- |
| 8. Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento. | Constitución de la máquina de corriente continua. Principio de funcionamiento como generador. Reacción del inducido. Tipos de excitación. Principio de funcionamiento como motor. Par motor. Características mecánicas. Inversión del sentido de giro. Máquinas rotativas de corriente alterna: Tipos y utilidad de los alternadores. Constitución del alternador trifásico. Principio de funcionamiento del alternador trifásico. Constitución y tipos del motor asíncrono trifásico. Principio de funcionamiento: campo giratorio. Característica mecánica. Sistemas de arranque. Inversión del sentido de giro. Motores monofásicos |

| Actividades | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Realización de ejercicios y problemas para la máquina de CA funcionando como motor. Elaboración del protocolo para la realización de ensayos de los diversos tipos de arranque. | a) Se han clasificado las máquinas rotativas de corriente alterna. b) Se han identificado los elementos que constituyen un motor de inducción trifásico. c) Se ha interpretado la placa de características. d) Se han descrito las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornes. e) Se ha establecido la diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y bobinado. f) Se ha interpretado la característica mecánica de un motor de inducción. g) Se ha consultado información técnica y comercial de diferentes fabricantes. h) Se han realizado cálculos de comprobación de las características descritas en la documentación técnica. |

SECUENCIACION DE LAS UNIDADES DIDACTICA

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

La organización de los contenidos responde a una relación de conceptos y procedimientos estructurados en diez unidades de trabajo:

1º-TRIMESTRE

Unidad 1. Conceptos eléctricos básicos.

Unidad 2. Electroestática.

Unidad 3. Electrodinámica.

Unidad 4. Leyes de corriente continua. Introducción.

2º TRIMESTRE

Unidad 5. Magnetismo y electromagnetismo.

Unidad 6. Corriente alterna monofásica.

Unidad 7. Sistemas eléctricos trifásicos.

3º TRIMESTRE

Unidad 8. Transformadores.

Unidad 9. Máquinas de corriente continua.

Unidad 10. Máquinas de corriente alterna.

PROGRAMACIONES DE AULA

UNIDAD 1 .Conceptos eléctricos básicos

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

# 1. Generación y consumo de electricidad

# 2. ¿Qué es la energía?

# 3. El transporte de la electricidad

## A. Efectos de la electricidad

## B. Aislantes, conductores y semiconductores de electricidad

# 4. La normalización

# 5. Gestión de los residuos

## A. Consejos para ahorrar

### B.	Procedimientos

- Describir el sistema eléctrico y los subsistemas de generación, transporte y distribución.

- Identificar las características de conductores, aislantes y semiconductores, y diferenciar su comportamiento.

- Identificar las principales magnitudes eléctricas, y utilizar correctamente sus unidades.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento.

## 3.	Criterios de evaluación

- Se han descrito los principales sistemas de generación y transporte de electricidad.

- Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, diferenciando su comportamiento.

- Se han identificado las principales magnitudes eléctricas y se han utilizado correctamente sus unidades.

## 4.	Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de  9 horas

## 5.	Orientaciones pedagógicas

- Se recomienda que el alumno adquiera los conocimientos a partir de experiencias concretas, en lo posible.

UNIDAD 2. Electroestática.

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

# 1. Electrostática

# 2. Cargas eléctricas

# 3. Estructura atómica de la materia

4. El condensador

# A. Funcionamiento del condensador

# B. Tipos de condensadores

# C. Medida de la capacidad

### B.	Procedimientos

- Reconocer las características atómicas de la materia, así como las interacciones que se originan entre distintos elementos.

- Reconocer los campos creados por cargas eléctricas.

- Relacionar las propiedades y la función de los condensadores.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Reconoce los principios básicos de la electrostática, describiendo las interacciones entre los distintos elementos que componen la materia

## 3.	Criterios de evaluación

- Se han reconocido las características atómicas de la materia, así como las interacciones que se originan entre distintos elementos.

- Se han reconocido los campos creados por cargas eléctricas.

- Se han reconocido las propiedades y la función de los condensadores.

## 4.	Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 15 horas.

## 5.	Orientaciones pedagógicas

- Se recomienda que el alumno adquiera los conocimientos a partir de experiencias concretas, en lo posible.

UNIDAD 3. Electrodinámica

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

# 1. Movimiento de cargas eléctricas

## A. Resistencia eléctrica

# 2. El circuito eléctrico

## A. Elementos del circuito eléctrico

## B. Variables que intervienen en un circuito eléctrico

## C. Circuitos en serie

## D. Circuitos en paralelo

# 3. Sistema Internacional de unidades

# 4. Resistencia eléctrica y resistividad

# 5. Ley de Ohm

A. Relación entre U e I manteniendo constante R (ensayo experimental de la Ley de Ohm)

B. Relación entre R e I manteniendo constante U

## C. Medida de la resistencia de un conductor mediante voltímetro y amperímetro

## D. Resistencia de conductores

### - Relación entre la resistencia de un conductor y su longitud

### - Relación entre la resistencia de un conductor y su resistividad

### - Relación entre la resistencia de un conductor y su sección

## E. El óhmetro

### B.	Procedimientos

- Resolver problemas sobre la ley de Ohm.

- Interpretar y realizar esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología normalizada.

- Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua.

- Identificar las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión e intensidad.

- Realizar medidas de tensión e intensidad, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas.

- Reconocer los efectos químicos y térmicos de la electricidad.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y conceptos básicos de electricidad.elementos que componen la materia

## 3.	Criterios de evaluación

- Se han resuelto problemas sobre la ley de Ohm y la variación de la resistencia con la temperatura.

- Se han realizado cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos.

- Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de la electricidad.

- Se han interpretado y realizado esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología normalizada.

- Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de resistencias.

- Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de CC que incluyen conexiones serie y paralelo o varias mallas.

- Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión e intensidad.

- Se han realizado medidas de tensión e intensidad, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas.

## 4.	Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 11 horas.

## 5.	Orientaciones pedagógicas

- Se recomienda que el alumno adquiera los conocimientos a partir de experiencias concretas, en lo posible.

UNIDAD 4.Leyes de corriente continua. Introducción

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

# 1. Ley de Ohm

# 2. Cálculo de circuitos usando la ley de Ohm

## A. Cálculo de la resistencia

### - Cálculo de la resistencia equivalente en circuitos mixtos con tres o más resistores

## B. Cálculo de tensiones, intensidades y potencias

### - Cálculo de tensiones, intensidades y potencias en circuitos con tres o más resistores

# 3. Asociación de generadores

4. Leyes de Kirchhoff.

### - Ley de los nudos de Kirchoff

### - Ley de las mallas de Kirchoff

# 5. El puente de Wheatstone

# 6. Teorema de superposición

# 7. Teorema de Thévenin

# 8. Teorema de Tenelly

# 9. El condensador en corriente continua

## A. Carga de un condensador

## B. Energía almacenada en un condensador

### B.	Procedimientos

- Realizar cálculos  y conectar aparatos de medida básicos en circuitos de corriente continua.

- Calcular la resistencia equivalente de distintos tipos de asociaciones de resistencias.

- Saber qué ocurre cuando conectamos un condensador en un circuito de corriente continua.

- Conocer qué ocurre cuando conectamos generadores en serie o paralelo.

- Calcular el condensador equivalente de una asociación de condensadores.

- Calcular la bobina equivalente de una asociación de bobinas.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y conceptos básicos de electricidad.

## 3.	Criterios de evaluación

- Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de resistencias.

- Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de CC que incluyen conexiones serie y paralelo o varias mallas.

- Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión e intensidad.

- Se han realizado medidas de tensión e intensidad, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas.

- Se han reconocido las propiedades y la función de los condensadores.

- Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de condensadores.

## 4.	Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 15 horas.

## 5.	Orientaciones pedagógicas

- Se recomienda que el alumno adquiera los conocimientos a partir de experiencias concretas, en lo posible.

UNIDAD 5. Magnetismo y electromagnetismo

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

# 1. Introducción

# 2. Imanes

## 2.1. Propiedades

## 2.2. Clasificación

## 2.3. Aplicaciones de los imanes.

# 3. Campos Magnéticos

## 3.1. ¿Cómo se mide el campo?

## 3.2. Propiedades magnéticas de la materia

### 3.2.1. Empleo de los distintos materiales en la fabricación de máquinas eléctricas

# 4. Electromagnetismo

## 4.1. Una corriente genera un campo magnético

### 4.1.1. Intensidad de campo magnético (Η).

### 4.1.2. Máquinas electromagnéticas simples.

### Conductor rectilíneo infinitamente largo

### Espira circular

### Solenoide.

### 4.1.3. Electroimán

### 4.1.4. Estudio de los circuitos magnéticos.

### 4.1.5. Fuerza electromagnética.

## 4.2. Un campo magnético produce una corriente eléctrica.

### 4.2.1. Ley de Faraday

### 4.2.2. Generador elemental

### 4.2.3. Ley de Lenz. Sentido de la fuerza electromotriz inducida.

## 4.3. Consecuencias de los flujos variables.

### A. Corrientes de Foucault

### B. Histéresis Magnética

## 4.4. Autoinducción. Coeficiente de autoinducción.

### B.	Procedimientos

- Realizar sencillos experimentos sobre imanes, campos magnéticos inducción e inductancia.

- Aplicar las reglas que permiten determinar la dirección y el sentido de campos, corrientes y fuerzas electromotrices.

- Resolver problemas numéricos utilizando convenientemente las unidades distinguiendo entre magnitudes vectoriales y escalares.

- Analizar y explicar los fundamentos electromagnéticos de aparatos de uso cotidiano.

- Utilizar el osciloscopio para observar fenómenos electromagnéticos.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Reconocer las características de los imanes así como de los campos magnéticos que originan.

- Reconocer los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes eléctricas.

- Realizar cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y sus unidades.

- Reconocer la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas.

- Conocer las experiencias de Faraday.

- Relacionar la ley de inducción de Faraday con la producción y utilización de la energía eléctrica.

- Comprender el fenómeno de la autoinducción.

## 3.	Criterios de evaluación

- Se han reconocido las características de los imanes así como de los campos magnéticos que originan.

- Se han reconocido los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes eléctricas.

- Se han realizado cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y sus unidades.

- Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas.

- Se han descrito las experiencias de Faraday.

- Se ha relacionado la ley de inducción de Faraday con la producción y utilización de la energía eléctrica.

- Se ha reconocido el fenómeno de la autoinducción.

## 4.	Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 15 horas.

## 5.	Orientaciones pedagógicas

- Se recomienda que el alumno adquiera los conocimientos a partir de experiencias concretas, en lo posible.

- Para destacar la interacción entre campos magnéticos e intensidades de corriente, se deben seleccionar las actividades experimentales con las que se va a trabajar tales como brújulas, imanes, bobinas, materiales de distinta permeabilidad magnética, motores, etc.

- Para estudiar la dirección y sentido de las magnitudes vectoriales se puede recurrir a algún elemento tridimensional, como el rincón de una habitación.

- Para medir campos magnéticos se puede emplear una brújula dotada de limbo graduado a modo de magnetómetro.

- El manejo de fórmulas se debe de aprender con ejemplos numéricos fijándonos en las unidades.

- Los problemas, cuestiones y ejercicios, además de adquirir soltura de cálculo, deben tener la finalidad de afianzar contenidos.

- Se pueden analizar distintos elementos, instrumentos, etc. cuyo funcionamiento sea electromagnético para afianzar los contenidos estudiados.

- En el soporte digital, se recogen algunas experiencias importantes que, de manera muy sencilla, dejan constancia de los distintos fenómenos electromagnéticos.

UNIDAD 6.Corriente alterna monofásica

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

# 1. Generadores de corriente alterna monofásica

# 2. Valores máximos y eficaces, periodo, frecuencia y fase

# 3. Comportamiento de los receptores en corriente alterna

# 4. Concepto de resistencia, reactancia y impedancia

# 5. Cálculos de circuitos en corriente alterna monofásica

# 6. La potencia en los circuitos de corriente alterna

# 7. Cálculo de la corrección del factor de potencia

# 8. Resonancia y admitancia en un circuito de corriente alterna

## A. Resonancia

## B. Resonancia

### B.	Procedimientos

- Saber cómo se genera la corriente alterna.

- Conocer el comportamiento de los receptores con la corriente alterna.

- Calcular la impedancia, la admitancia, las tensiones y las intensidades de un circuito de corriente alterna.

- Calcular potencias en circuitos con corriente alterna.

- Corregir el coseno de fi (de un circuito de corriente alterna.

- Calcular la resonancia en circuitos de corriente alterna.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando las técnicas más adecuadas.

## 3.	Criterios de evaluación

- Se han identificado las características de una señal sinusoidal.

- Se han reconocido los valores característicos de la CA.

- Se han descrito las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos básicos de CA con resistencia, con autoinducción pura y con condensador.

- Se han realizado cálculos de tensión, intensidad y potencia en circuitos de CA con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores.

- Se han dibujado los triángulos de impedancias, tensiones y potencias en circuitos de CA con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores.

- Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de CA.

- Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas.

- Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica.

- S Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas monofásicas de CA.

- Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones.

## 4.	Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 18 horas.

## 5.	Orientaciones pedagógicas

- Se recomienda que el alumno adquiera los conocimientos a partir de experiencias concretas, en lo posible.

- e ha identificado la manera de corregir el factor de potencia de una instalación.

UNIDAD 7.Sistemas eléctricos trifásicos

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

# 1. La aparición de las máquinas de corriente alterna trifásica

# 2. Características de la corriente alterna trifásica

## A. Generación de tensión trifásica

## B. Tipos de acoplamiento

## C. Tensión simple y tensión compuesta

## D. Relación entre tensiones simples y tensiones compuestas

## E. Intensidades en los sistemas trifásicos

- Sistemas trifásicos equilibrados

- Sistemas trifásicos desequilibrados

# 3. Conexión de receptores en sistemas trifásicos

## A. Conexión entre la fase y el neutro

## B. Conexión entre dos fases

# 4. Conexión de receptores en estrella

## A. Circuito equilibrado

## B. Circuito desequilibrado

# 5. Conexión de receptores en triángulo

## A. Circuito equilibrado

## B. Circuito desequilibrado

# 6. Observaciones sobre los montajes en estrella y en triángulo

# 7. Potencias en los sistemas trifásicos

- Circuito desequilibrado

- Circuito equilibrado

## A. Potencias del sistema trifásico equilibrado en estrella

## B. Potencias del sistema trifásico equilibrado en triángulo

- Relación entre las potencias de los sistemas trifásicos equilibrados en estrella y en triángulo

-  Unidades

# 8. Magnitudes, unidades y fórmulas eléctricas en los sistemas trifásicos

# 9. Medida en sistemas trifásicos

## A. Medida de la potencia de un sistema trifásico a cuatro conductores

- Con tres vatímetros

- Sistema equilibrado

## B. Medida de la potencia de un sistema trifásico a tres conductores

- Con tres vatímetros con receptores conectados en triángulo

- Sistema equilibrado

## C. Método de los dos vatímetros

## D. Medida de la potencia reactiva en circuitos trifásicos

### B.	Procedimientos

- Analizar la estructura y las características fundamentales de los sistemas eléctricos trifásicos.

- Diferenciar los distintos sistemas trifásicos, así como las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

- Conocer las conexiones (extrella y triángulo) y sus magnitudes básicas (corrientes, tensiones) simples y compuestas de los sistemas trifásicos.

- Explicar las diferencias existentes entre los sistemas trifásicos equilibrados y los desequilibrados.

- Analizar los diferentes métodos de medida de tensiones, intensidades y potencias en los sistemas trifásicos.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores.

## Criterios de evaluación

- Se han reconocido las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la energía eléctrica.

- Se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos.

- Se han identificado las dos formas de conexión de los receptores trifásicos.

- Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados.

- Se han realizado cálculos de intensidades, tensiones y potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrella como en triángulo.

- Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema trifásico y del tipo de carga.

- Se han observado las normas de seguridad de los equipos y las personas en la realización de medidas.

- Se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas.

## Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 18 horas.

## Orientaciones pedagógicas

UNIDAD 8 .Transformadores.

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

## 1. ¿Qué es el transformador?

## 2. Definición, clasificación y función de los transformadores

## A. Definición

## B. Clasificación

## C. Función

# 3. Constitución de los transformadores

# A. Núcleo

## B. Devanados

# 4. Principio de funcionamiento del transformador sin carga o en vacío

# 5. Relación de transformación y potencia del transformador sin carga o en vacío

## A. Relación de transformación en vacío

## B. Potencia del circuito primario del transformador en vacío

# 6. Principio de funcionamiento de transformador con carga

# 7. Relación de transformación en carga

# 8. Pérdidas de energía en el transformador

# 9. Rendimiento del transformador

# 10. Tensión y corriente de cortocircuito de un transformador

# 11. Transformadores trifásicos

# 11. Grupos de conexión

## A. Conexión estrella-estrella

## B. Conexión triángulo-triángulo

## C. Conexión zig-zag

# 12. Relación de transformación trifásica

# 13. Potencia y rendimiento de un transformador trifásico

# 14. Acoplamiento en paralelo de transformadores

## A. Transformadores monofásicos

## B. Transformadores trifásicos

# 15. Índice horario de transformadores trifásicos

## A. Determinación esquemática del índice horario de un transformador trifásico

### B.	Procedimientos

- Analizar el principio de funcionamiento de los transformadores monofásicos y trifásicos.

- Valorar la importancia de los transformadores para el suministro de energía eléctrica.

- Se recomienda que el alumno adquiera los conocimientos a partir de experiencias concretas, en lo posible.

- Explicar la constitución y tipología de los transformadores tanto monofásicos como trifásicos.

- Interpretar las relaciones de transformación de un transformador.

- Analizar los diferentes métodos de medida de tensiones, intensidades y potencias en los sistemas trifásicos.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento.

## Criterios de evaluación

- Se han descrito los circuitos eléctrico y magnético del transformador monofásico.

- Se han identificado las magnitudes nominales en la placa de características.

- Se ha realizado el ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y las pérdidas en el hierro.

- Se ha realizado el ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de cortocircuito y las pérdidas en el cobre.

- Se han conectado adecuadamente los aparatos de medida en los ensayos.

- Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.

- Se ha calculado el rendimiento del transformador ensayado.

- Se han deducido las consecuencias de un accidente de cortocircuito.

- Se ha identificado el grupo de conexión con el esquema de conexiones de un transformador trifásico.

- Se han descrito las condiciones de acoplamiento de los transformadores.

## Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 18horas.

## Orientaciones pedagógicas

- Se recomienda que el alumno adquiera los conocimientos a partir de experiencias concretas, en lo posible.

UNIDAD 9 .Máquinas de corriente continua.

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

## Introducción.

## Clasificación de las máquinas rotativas.

## Constitución de una máquina de corriente continua.

## Inducido. (rotor).

## Inductor. (estator).

## Caja de bornes (o de conexiones).

## Placa de características.

## Entrehierro.

## Cojinetes.

## Principios fundamentales de las máquinas eléctricas.

## Principio generador: Fuerza electromotriz inducida.

## Principio motor: Fuerza electromagnética.

## Máquina elemental.

## Funcionamiento como generador.

## Funcionamiento como motor.

## Sistemas de excitación.

## Reacción del inducido.

## Conmutación.

## Medidas para mejorar la conmutación

## Estudio de los motores de c.c.

## Fuerza contraelectromotriz.

## Balance de potencias. Rendimiento.

## Par motor

## Motor de excitación serie.

## Motor de excitación Shunt.

## Motor de excitación independiente.

## Motor de excitación compuesta.

## Arranque.

## Inversión de giro.

## Medidas de protección.

### B.	Procedimientos

- Realizar ejercicios sencillos relacionados con la clasificación de los motores de cc, así como de la identificación de las partes que los constituyen y su misión.

- Resolver problemas numéricos utilizando convenientemente las unidades distinguiendo entre magnitudes vectoriales y escalares.

- Elegir el motor adecuado a distintas aplicaciones.

- Realizar montajes sencillos con motores de corriente continua y efectuar medidas de las distintas magnitudes.

- Obtener información necesaria de la placa de características de un motor de corriente continua.

- Manejar hojas de características de distintos motores.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Clasificar las máquinas de corriente continua según su excitación.

- Interpretar la placa de características de una máquina de corriente continua.

- Identificar los elementos que componen inductor e inducido.

- Reconocer la función del colector.

- Describir la reacción del inducido y los sistemas de compensación.

- Medir la intensidad de un arranque con reóstato.

- Invertir la polaridad de los devanados para comprobar la inversión del sentido de giro.

- Observar las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.

- Interpretar las características mecánicas de un motor de corriente continua.

## 3.	Criterios de evaluación

- Se han clasificado las máquinas de corriente continua según su excitación.

- Se ha interpretado la placa de características de una máquina de corriente continua.

- Se han identificado los elementos que componen inductor e inducido.

- Se ha reconocido la función del colector.

- Se ha descrito la reacción del inducido y los sistemas de compensación.

- Se ha medido la intensidad de un arranque con reóstato.

- Se ha invertido la polaridad de los devanados para comprobar la inversión del sentido de giro.

- Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.

- Se han interpretado las características mecánicas de un motor de corriente continua.

## 4.	Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 22horas.

## 5.	Orientaciones pedagógicas

- Se recomienda repasar los fundamentos electromagnéticos en los que se basa el funcionamiento de los motores de corriente continua trasladados a la máquina en sí hablando de lo que es un motor elemental y sus partes.

- A continuación se puede hablar de la composición de un motor nombrando cada parte e identificándola con su función específica. Si es posible, se puede desmontar un motor, si no se dispone de una máquina seccionada. Es muy importante que el alumno relacione las distintas partes con los fenómenos estudiados en la teoría del electromagnetismo.

- Se puede continuar el estudio de las distintas máquinas, su clasificación, comportamiento, aplicación, etc., pero ya con una idea bastante consolidada de la máquina. Se recomienda el uso de hojas técnicas de distintos fabricantes.

- Estudiadas distintas máquinas se pueden reforzar estos conocimientos con ejercicios específicos y con prácticas de taller para cada tipo.

- Para acabar es interesante que se realicen prácticas de maniobras de arranque e inversión de giro, etc. con mediciones.

UNIDAD 10 .Máquinas de corriente alterna.

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

# Introducción.

# Clasificación.

# Campo magnético giratorio.

# Motor bifásico.

# Motor trifásico.

# Motor asíncrono.

# Constitución:

# Motor asíncrono trifásico de rotor en jaula de ardilla.

# Característica mecánica.

# Caja de conexiones del motor asíncrono.

# Motor asíncrono trifásico de rotor bobinado

# Placa de características de motores de c.a.

# Manejo de datos técnicos.

# Inversión del sentido de giro de los motores de inducción.

# Motor asíncrono monofásico.

# Motor monofásico de fase partida.

# Motor monofásico de condensador.

# Motor monofásico con espira de sombra.

# Motor universal.

# Motores especiales.

# Motor paso a paso.

# Servomotor

# Motor síncrono trifásico.

# Constitución

# Características

### B.	Procedimientos

- Realizar ejercicios sencillos relacionados con la clasificación de los motores de corriente alterna, así como de la identificación de las partes que los constituyen y su misión.

- Resolver problemas numéricos utilizando convenientemente las unidades distinguiendo entre magnitudes vectoriales y escalares.

- Elegir el motor adecuado a distintas aplicaciones.

- Realizar montajes sencillos con motores de corriente alterna y efectuar medidas de las distintas magnitudes.

- Obtener información necesaria de la placa de características de un motor de corriente alterna.

- Manejar hojas de características de distintos motores.

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Clasificar las máquinas rotativas de corriente alterna.

- Identificar los elementos que constituyen un motor de inducción trifásico.

- Interpretar la placa de características.

- Describir las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornes.

- Establecer la diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y bobinado.

- Interpretar la característica mecánica de un motor de inducción.

- Consultar información técnica y comercial de diferentes fabricantes.

- Realizar cálculos de comprobación de las características descritas en la documentación técnica.

## 3.	Criterios de evaluación

- Se han clasificado las máquinas rotativas de corriente alterna.

- Se han identificado los elementos que constituyen un motor de inducción trifásico.

- Se ha interpretado la placa de características.

- Se han descrito las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornas.

- Se ha establecido la diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y bobinado.

- Se ha interpretado la característica mecánica de un motor de inducción.

- Se ha consultado información técnica y comercial de diferentes fabricantes.

- Se han realizado cálculos de comprobación de las características descritas en la documentación técnica.

## 4.	Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 22horas.

## 5.	Orientaciones pedagógicas

- Una vez explicados y comentados los conceptos teóricos fundamentales se recomienda que el alumno vea, toque y monte un motor eléctrico de corriente alterna.

- A continuación se pueden establecer las diferencias fundamentales entre los motores asíncronos monofásicos y los trifásicos, tanto a nivel de constitución como de sus características par-velocidad.

- Se estudiarán las conexiones de un motor trifásico y, si es posible, se realizarán unas prácticas sobre las mismas y de inversión de giro.

- Se ha de hacer hincapié en la obtención de información de las hojas técnicas que proporcionan distintos fabricantes, así como la propia placa de características de la máquina.

- Además, se ha de saber elegir la máquina adecuada a cada aplicación particular.

- A posteriori se pueden estudiar algunos métodos de arranque de los motores síncronos.

- Estudiadas distintas máquinas se pueden reforzar estos conocimientos con ejercicios específicos y con prácticas de taller para cada tipo.

- Para acabar es interesante que se realicen prácticas de maniobras de arranque e inversión de giro, etc. con mediciones.

UNIDAD 11.Seguridad  en las instalaciones electrotécnicas

## 1.	Contenidos

### A.	Conceptos

- Riesgo Eléctrico

- Efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica

- Factores que influyen en el riesgo eléctrico

- Tipos de contactos eléctricos y sistemas de protección

- Contacto eléctrico directo

- Sistemas de protección para evitar los contactos directos

- Contacto eléctrico indirecto

- ¿Cómo se puede eliminar los contactos indirectos?

- Sistemas de protección contra contactos indirectos

- Riesgos de la electricidad sobre los materiales

- Normativa sobre seguridad

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales

- Normativa sobre seguridad en el sector eléctrico

- Normas de seguridad para la realización de trabajos eléctricos

- Trabajos en ausencia de tensión

- Trabajos en tensión

- Primeros auxilios en los accidentes eléctricos

### B.	Procedimientos

- Interpretación de esquemas

- Manejo del REBT y la normativa sobre seguridad

- Normas de seguridad en la operación de aplicaciones electrotécnicas y en la realización de medida

## 2.	Resultados de aprendizaje

- Clasificar las máquinas rotativas de corriente alterna.

- Identificar los elementos que constituyen un motor de inducción trifásico.

- Interpretar la placa de características.

- Describir las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornes.

- Establecer la diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y bobinado.

- Interpretar la característica mecánica de un motor de inducción.

- Consultar información técnica y comercial de diferentes fabricantes.

- Realizar cálculos de comprobación de las características descritas en la documentación técnica.

## 3.	Criterios de evaluación

- Identificar los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como sus factores relacionados

- Conocer los diferentes accidentes eléctricos

- . Identificar los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos

- Identificar las protecciones necesarias para una instalación contra sobre intensidades y sobre tensiones

- Interpretar las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión

- Interpretar las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión

## 4.	Temporalización

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 22 horas.

## 5.	Orientaciones pedagógicas

- . Conocer las condiciones mínimas que deben de cumplir los locales de trabajos normativa  por las que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

- . Conocer los equipos de protección  individual EPI en el montaje de instalaciones Orden y limpieza

- .Conocer las disposiciones mínimas de seguridad y la utilización de los EPI por los trabajadores /Equipos de protección)

- Conocer las principales características de las herramientas manuales y las precauciones que hay que tener en su utilización (escaleras manuales

- Conocer las pautas de las escaleras manuales)

- Conocer algunas precauciones a tener en cuenta a la hora de montar y mantener instalaciones eléctricas (Incendio de origen eléctrico

- Conocer las señales  de seguridad mas frecuentes parta que puedan ser identificadas correctamente(señalización

- Conocer los procedimientos de trabajo cuando se actúa directamente sobre instalaciones (riesgo eléctrico

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS

El módulo profesional de Electrónica tiene una duración de 192 horas  con 6 horas semales  y los contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que tendrán la siguiente temporalización:

| UNIDADES FORMATIVAS | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- |
| Unidad 1. Conceptos eléctricos básicos. | 9 |
| Unidad 2. Electroestática. | 15 |
| Unidad 3. Electrodinámica. | 15 |
| Unidad 4. Leyes de corriente continua. Introducción | 15 |
| Unidad 5. Magnetismo y electromagnetismo. | 18 |
| Unidad 6. Corriente alterna monofásica. | 18 |
| Unidad 7. Sistemas eléctricos trifásicos. | 18 |
| Unidad 8. Transformadores. | 18 |
| Unidad 9. Máquinas de corriente continua. | 22 |
| Unidad 10. Máquinas de corriente alterna. | 22 |
| Unidad 11. Seguridades las instalaciones electrotécnicas | 22 |

EVALUACIONES DE LAS UNIDADES DIDACTICAS

Cuando concluyan las actividades de cada unidad didáctica el profesorado ha podido formarse una idea bastante aproximada de como ha ido el proceso de aprendizaje, si se han alcanzado los objetivos propuestos, que alumnos los han alcanzado y en que grado.

No obstante, para tener un conocimiento más completo y personalizado de la consecución de los elementos de capacidad correspondientes a cada unidad didáctica, se realizará una actividad de evaluación sumativa individual. Esta actividad es de la misma naturaleza que las actividades de formación realizadas y contendrá cuestiones relativas a los contenidos desarrollados.

El profesorado, mediante observación directa de la realización de las actividades planteadas y de sus resultados debe valorar, de la forma más completa posible, el grado de destreza en el manejo de los conceptos desarrollados en cada unidad didáctica y la documentación (grado de automatización, conocimientos exhibidos y puestos en juego, acierto en la elección de procedimientos, precisión en las acciones, etc.) y las actitudes mostradas por el alumno.

Mediante el examen de los resultados de las actividades descritas anteriormente se valora el grado de asimilación de conceptos y sus condiciones de aplicación en los procedimientos que tiene el alumno.

ORIENTACIONES PARA EVALUAR LOS CONTENIDOS

(a) Se realizarán pruebas de autoevaluación al finalizar la unidad didáctica. Este método permite al alumno comprobar cual ha sido su evolución en el aprendizaje.

(b) Se realizarán controles o pruebas que pueden ser orales o escritas, donde el alumnado realizará una labor de síntesis, análisis, etc.

(c) Se valorarán determinados trabajos realizados por el alumnado: trabajos de investigación, informes, memorias de prácticas, etc.

(d) Se valorará la presentación, la organización, los gráficos y diagramas de bloques, etc.

(e) A partir de las actividades prácticas se evaluarán los resultados obtenidos, para ello se puede elaborar una plantilla de registro para cada alumno.

(b) También se puede utilizar preguntas orales o escritas sobre los procedimientos utilizados en las actividades prácticas y sobre las conclusiones obtenidas.

(a) También se pueden elaborar plantillas de observación para evaluar las diferentes actitudes del alumnado. Como ejemplo de valoración se puede tener en cuenta: los siguientes elementos de observación:

- ¿Es creativo?

- ¿Colabora con los demás compañeros y compañeras?

- ¿Se interesa por su trabajo?

- ¿Muestra confianza en sí mismo?

- ¿Mantiene una actitud de mejora continua?

- ¿Evalúa su trabajo y corrige errores?

- ¿Razona sus propuestas y planteamientos?

- ¿Le gustan las actividades de investigación?

- ¿Es cordial y amistoso?

- ¿Se interesa por nuevos temas?

Posteriormente, mediante una actividad de reflexión individual cada alumno tratará de formular qué contenidos no han quedado suficientemente comprendidos y, lo que es más importante, qué factores internos y externos al proceso de aprendizaje le han influido tanto positiva como negativamente. Esto permitirá al alumnado evaluar su metodología de trabajo y proporcionará al profesorado información básica sobre el proceso de aprendizaje en el aula.

El profesorado propondrá las actividades de revisión de contenidos no como mera repetición del trabajo realizado sino replanteando al alumno sus métodos de trabajo (se le pedirán, por ejemplo, resúmenes específicos, ejemplos y elaboración de mapas conceptuales sobre los conceptos más confusos) y organizando los contenidos de otro modo.

El siguiente paso es la realización individual de actividades prácticas de recuperación por los alumnos que no han alcanzado los objetivos previstos, de acuerdo con las dificultades detectadas. El resto de los alumnos realizará actividades de consolidación en grupos. En esta actividad se prestará más atención y apoyo al alumnado que esté realizando la recuperación.

Finalmente, no hay que dejar de recordar a los alumnos, que aunque se olviden determinados contenidos o conceptos, es muy importante saber donde encontrarlos, pues el esfuerzo que se necesita para recordarlos no es comparable al que se dedica cuando se aprenden por primera vez.

EVALUACION DEL MODULO

Con la evaluación se pretende conseguir información sobre la práctica docente detectando los progresos y las dificultades que se van produciendo, para introducir las modificaciones que se estimen convenientes en cada momento. La evaluación del rendimiento debe cumplir una serie de funciones:

 De comprobación: para saber en qué medida se han alcanzado los objetivos didácticos propuestos.

 De diagnóstico: al poner de manifiesto datos de carencia o presencia de factores necesarios para proyectar acciones formativas posteriores.

 De pronóstico: que permita predecir las posibilidades de los alumnos en relación con su futuro escolar y profesional.

 Motivadora: debido a que los alumnos y alumnas comprueban sus progresos.

 Orientadora: el profesorado, al conocer mejor a sus alumnos y alumnas, puede orientarlos y ayudarlos personal, escolar y profesionalmente.

 Formativa: al hacer realidad el principio del aprendizaje del refuerzo mediante los ejercicios y las actividades.

La evaluación de los alumnos ha de extenderse a todo el proceso educativo, realizándose de forma continua y personalizada y no reflejar sólo resultados parciales o valoraciones subjetivas sobre determinados comportamientos y actitudes.

El carácter formativo de la evaluación confiere a ésta un valor educativo de primer orden; por eso, un análisis permanente del desarrollo de las clases permite efectuar cuantos reajustes sean necesarios en la programación didáctica y en la de aula. Con frecuencia, determinados objetivos, criterios de evaluación, actividades o contenidos se revelan inadecuados en un momento determinado, lo que puede plantear, incluso, un cambio de orientación sustancial en el plan de trabajo inicialmente establecido.

El alumnado necesita aprender a descubrir sus errores y deficiencias y a encontrar el sistema de trabajo más adecuado para sus condiciones. De ahí la importancia de favorecer la auto evaluación que supone una toma de conciencia por parte del estudiante.

La recogida frecuente de datos y las observaciones permiten al profesorado valorar el trabajo diario de los alumnos y considerar la adecuación o inadecuación de su ritmo y de su orientación. De esta forma, las deficiencias pueden descubrirse fácilmente y los errores se rectifican en el momento en el que se producen.

Pero donde las consecuencias de la evaluación afectan en notoria medida a la configuración curricular y a la organización académica es en lo concerniente a las adaptaciones curriculares. Según se vayan desarrollando los bloques temáticos y actividades previstas, se irán realizando una serie de acciones encaminadas a corregir las dificultades que vayan surgiendo y poder así intervenir en la resolución de conflictos de actitud, en la orientación escolar y laboral, etc.

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN EL PROCESO  DE EVALUACION

Para poder realizar todo el proceso de evaluación comentado anteriormente, es necesario fijar una serie de instrumentos y procedimientos que tengan en cuenta las distintas capacidades y los distintos tipos de contenidos a evaluar, como los relacionados a continuación:

(a) Observación sistemática del proceso de aprendizaje en clase.

Se realizará mediante el seguimiento de las diferentes actividades que los alumnos desarrollen. Fundamentalmente estas observaciones tendrán presente los siguientes aspectos:

    - El interés y participación en la clase.

    - La asistencia y puntualidad.

    - El uso y cuidados de las herramientas, equipos de medida y material del grupo de alumnos.

    - La seguridad y orden en el trabajo.

    - El aprovechamiento del material fungible.

    - El desenvolvimiento ante situaciones nuevas o que entrañan alguna dificultad.

    - Si el alumno/a tiene en cuenta los conocimientos adquiridos y los aplica.

    - Si trabaja y repasa fuera del aula los contenidos de cada bloque temático, para avanzar en las actividades de clase.

(b) Seguimiento y análisis de los trabajos que realizan los alumnos.

Se prestará especial atención a:

- Los trabajos, cuestionarios y ejercicios de clase.

- Los trabajos realizados y presentados en grupo.

- Se pedirá una valoración del propio grupo sobre el trabajo individual aportado por cada alumno, la planificación del trabajo, la organización, la división de tareas y su cumplimiento, así como la calidad del trabajo entregado, el esfuerzo realizado y la autoevaluación del propio grupo.

- Los trabajos monográficos y temáticos realizados de una forma individual por los alumnos. Todos los alumnos tienen que realizar a lo largo del curso este tipo de trabajos individual fuera del aula, que serán valorados en base a:

  - La presentación: organización de las páginas, figuras y dibujos; portada; índice; bibliografía; etc.

  - El contenido y la forma de expresión: originalidad, creatividad, capacidad de síntesis, etc.

  - La variedad y el tipo de bibliografía o fuentes utilizadas.

  - La toma de decisiones en la elaboración del trabajo.

  - El interés y madurez de los comentarios que el alumno realice en función de los datos que haya recogido.

- Los cuestionarios y pruebas complementarias sobre las unidades temáticas desarrolladas, para comprobar si los alumnos han adquirido determinadas capacidades y en que grado de profundidad.

- Se realizarán varias pruebas y cuestionarios en cada evaluación, preferiblemente al terminar cada bloque temático para poder observar el grado de consecución de los objetivos marcados y realizar las correcciones, apoyos y adaptaciones curriculares necesarias.

- Los ejercicios y propuestas de trabajo que el alumno tiene que realizar de una forma individual fuera del aula.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos:

- Pruebas escritas: Cuando el desarrollo de determinadas unidades didácticas lo aconsejen ,se procederá a la ejecución de una prueba  escrita que versará sobre los contenidos  abordados ,mediante el planteamiento de ejercicios de calculo supuestamente prácticos y/o contestación a preguntas teóricas.

- Pruebas orales: El desarrollo de la asignatura  en el aula inevitablemente provocara  el planteamiento de cuestiones  sobre los contenidos de la asignatura ,supuestos prácticos, ejercicios de calculo cuya resolución puede ser evaluada con carácter puntual o global.

- Memorias: El desarrollo de la asignatura implica al alumno en un proceso de recogida de notas  y apuntes  que de forma  ordenada  conformarán un cuaderno .Así el que se aborde un tema o una unidad didáctica  determinada y en mayor medida ,una ejecución practica o un experimento que puede implicar por parte del alumno la elaboración de un trabajo escrito  a modo de memoria  donde se refleje el trabajo realizado y conclusiones obtenidas .todos estos documentos pueden ser objeto de calificación  y se tendrán en cuenta ademas  del contenido también el orden limpieza y presentación adecuada en fecha y forma .ajustándose siempre  a lo establecido

- Observación sistemática: En este punto se tendrá en cuenta el interés  y la participación  del alumno en el proceso educativo  valorándose negativo un comportamiento incorrecto en el aula ,la falta de asistencia ,la puntualidad

Con estos cuatro grupos de instrumentos  se pretende garantizar la evaluación continua  en el proceso de aprendizaje  y la evaluación final mediante la valoración de resultados conseguido

Para adquirir una calificación positiva el alumno tendrá tres oportunidades

  - Mediante un sistema  de tres periodos  de evaluación trimestral durante el periodos lectivo, siendo necesario superar cada una de ellas  por separado de acuerdo con los procedimientos de evaluación

  - Mediante prueba escrita en evaluación ordinaria de (Junio) que se completara en la medida de lo necesario con el resto de procedimientos de evaluación estipulados  para así proteger el proceso de evaluación continua. La  nota será la correspondiente al examen realizado. Dicha prueba será sobre el contenido global de la asignatura dividido en las evaluaciones correspondientes. Pudiendo el alumno recuperar las evaluaciones no superadas a lo largo del curso.

  - Mediante prueba escrita en evaluación extraordinaria (Septiembre) que se completara en la medida de lo necesario con el resto de procedimientos de evaluación estipulados  para así proteger el proceso de evaluación continua

    - Las oportunidades descritas anteriormente versaran siempre sobre contenidos mínimos

La posibilidad de superar la signatura mediante los periodos trimestrales  estará condicionada

a no haber perdido el derecho de la evaluación continua  por la acumulación excesiva de faltas de asistencia o  por cualquier otro motivo

El numero de faltas de asistencia para la perdida de  la evaluación continua será el que contemple el proyecto curricular del centro

RECUPERACION

En este modulo se aplicara la evaluación continua si bien pudiese darse casos concretos que exigiera nuevamente un proceso de recuperación de una o varias partes se tendrá en cuenta una revisión de conceptos  así como actividades que refuercen aquellos temas que así lo necesiten.

Se le indicará al alumno/a las actividades y contenidos que necesitan una mayor  atención así  como el o los procedimientos a seguir .Se podrán realizar pruebas periódicas para saber si esos contenidos fueron asimilados o por el contrario se necesita hacer otro tipo enfoque para que se consiga los resultados esperados

EVALUACION EXTRAORDINARIA

Prueba extraordinaria  Septiembre

Los alumnos que no superen el curso en junio realizarán en septiembre una prueba extraordinaria donde serán evaluados de las capacidades no superadas, debiendo entregar los trabajos y actividades que les hayan sido encomendados para poder presentarse a dicha prueba. La prueba estará compuesta por las fases indicadas en el informe de evaluación que les será entregado a los alumnos en junio.

Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que se encuentran matriculados en segundo, realizarán una prueba de recuperación. Dicha prueba constará de varias fases y tendrá carácter eliminatorio (no aprobar alguna de las fases implicaría no superar el modulo).

El alumno /a que no sea valorado positivamente al finalizar el curso académico tendrá opción a una prueba extraordinaria en Septiembre y será siempre de las capacidades no superadas de los mínimos exigidos que figuran a continuación:

MINIMOS EXIGIBLES.

Electrostática.

- Cargas eléctricas. Unidades de carga eléctrica.

- Ley de Coulomb.

- Concepto de campo eléctrico.

Electrodinámica.

- Movimiento de cargas eléctricas.

- Circuito eléctrico: Elementos de un circuito eléctrico.

Magnitudes eléctricas.

- Diferencia de potencial.

- Intensidad de corriente eléctrica.

- Densidad de corriente eléctrica.

- Resistencia eléctrica. Concepto de resistividad.

- Potencia eléctrica.

- Energía eléctrica.

Corriente continua.

- Diferencia entre corriente continua (CC) y corriente alterna (CA).

- Ley de Ohm para circuitos de CC.

- Asociación de resistencias:

  - Circuitos con asociaciones de resistencias serie, paralelo y serie-paralelo.

- El condensador en corriente continua:

  - Concepto y constitución de un condensador.

  - Capacidad de un condensador. Unidades de capacidad.

  - Asociación de condensadores en serie y en paralelo.

  - Carga y descarga de un condensador.

  - Energía almacenada en un condensador cargado.

- Circuitos de CC con varias mallas: Leyes de Kirchhoff.

- Teorema de Thevenin.

- Teorema de superposición.

Electromagnetismo.

- Campo magnético producido por un imán:

  - Polos.

  - Líneas de fuerza. Sentido y dirección

- Intensidad de campo magnético.

- Inducción magnética.

- Flujo magnético.

- Campo magnético creado por una corriente eléctrica:

  - En un conductor rectilíneo.

  - En un conductor circular.

  - En una bobina.

- Interacción entre campos magnéticos y corrientes: electroimanes.

- Fuerzas sobre conductores situados en el interior de campos magnéticos.

- Corrientes eléctricas creadas por flujos magnéticos variables: experiencias de Faraday.

- Ley de Faraday

- Sentido de la fuerza electromotriz inducida: Ley de Lenz.

- Corrientes de Foucault.

- Fuerzas electromotrices autoinducidas:

  - Autoinducción.

  - Coeficiente de autoinducción.

- Circuitos magnéticos:

  - Fuerza magnetomotriz.

  - Reluctancia magnético.

  - Equivalencia entre el circuito eléctrico y el circuito magnético.

Corriente alterna monofásica.

- Generación de una corriente alterna monofásica.

- Valores característicos de la señal alterna senoidal:

  - Valores máximo, medio y eficaz.

  - Concepto de periodo y frecuencia.

- Representación de la función senoidal:

  - Representación temporal.

  - Representación fasorial.

- Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina, condensador) en CA monofásica.

- Concepto de reactancia inductiva, reactancia capacitiva e impedancia.

- Asociación de impedancias.

- Circuitos RL, RC y RLC en serie en corriente alterna monofásica.

- Potencia en corriente alterna monofásica:

  - Potencia aparente.

  - Potencia activa.

  - Potencia reactiva.

  - Triángulo de potencias.

- Concepto de factor de potencia.

- Corrección del factor de potencia.

- Concepto de resonancia en un circuito de CA.

Corriente alterna trifásica.

- Generación de una corriente alterna trifásica.

- Conexión de cargas a un sistema trifásico:

  - Conexión de cartas monofásicas.

  - Conexión de cargas trifásicas.

  - Conexión estrella.

  - Conexión triángulo.

- Relación entre tensiones y corrientes en un sistema trifásico: Valores de variables de fase y de línea.

- Potencia en sistemas trifásicos: potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva.

- Corrección del factor de potencia.

- Medida de potencia activa en sistemas trifásicos.

Seguridad en las instalaciones electrotécnicas.

- Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta el calentamiento.

- Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la caída de tensión.

- Protecciones en instalaciones electrotécnicas:

  - Protección contra  sobreintensidades.

  - Protección contra sobrecargas.

  - Protección contra cortocircuitos.

- Interruptores automáticos magnetotérmicos.

- Fusibles: Tipos.

- Protección contra sobretensiones.

- Protección contra corrientes de defecto y derivaciones: Interruptores diferenciales.

- Accidentes eléctricos:

  - Tipos de accidentes eléctricos.

  - Consecuencias de un accidente eléctrico.

Transformadores.

- Principio de funcionamiento.

- El transformador monofásico:

  - Constitución.

  - Relación de transformación.

- Ensayos en vacío  y en cortocircuito:

  - Pérdidas en el hierro.

  - Pérdidas en el cobre.

- Rendimiento del transformador.

- Caída de tensión en el transformador.

- El transformador trifásico:

  - Conexiones: triángulo, estrella, zig-zag.

  - Indice horario.

- Acoplamiento de transformadores.

- Transformadores de medida y protección:

  - Transformadores de tensión.

  - Transformadores de intensidad.

- Autotransformadores.

Máquinas de corriente continua.

- Constitución de la máquina de corriente continua:

  - Inducido.

  - Inductor.

  - Colector.

- Principio de funcionamiento como generador: Reacción del inducido.

- Tipos de excitación:

  - Independiente.

  - Serie.

  - Shunt.

  - Compuesta.

- Principio de funcionamiento como motor:

  - Par motor.

  - Características mecánicas.

  - Inversión del sentido de giro.

- Balance de potencias y rendimiento.

Máquinas de corriente alterna.

- Constitución de la máquina de corriente alterna:

  - Rotor.

  - Estator.

- Motor asíncrono:

  - Principio de  funcionamiento: campo giratorio.

- Constitución y tipos de motores asíncronos trifásicos:

  - Motores de rotor devanado.

  - Motores de jaula de ardilla.

- Balance de potencias y rendimiento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones utilizadas serán numéricas  en una escala de 0 a 10 puntos con o sin decimales excepto para las notas finas les que se expresaran de 1 a 10m sin decimales.

Se consideran positivas las calificaciones superiores a 5 puntos.

La nota de cada bloque en que se ha dividido los instrumentos de evaluación se realizara como media aritmética de las puntuaciones obtenidas  en ese bloque en el periodo considerado.

La ponderación a seguir en cada bloque  que se ha dividido los instrumentos de evaluación  para la obtención  de las notas globales  será el siguiente:

- Pruebas escritas………………………………………………...60%

- Pruebas orales…………………………………………………..20%

- Memorias ……………..............................................................10%

- Observación sistemática  ………………………………………10%

Para obtener calificación positiva en la evaluación habrá que obtener calificación positiva en las tres primeros bloques(Pruebas escritas, Pruebas orales, Memorias)

En el caso de no realizarse pruebas orales o memorias, la ponderación se incrementará en las pruebas escritas.

La actitud del alumno en clase podrá contribuir a alterar la calificación de la unidad de trabajo que podrá ser modificada si el profesor considera que dicha actitud  es negativa. En ese caso la nota de la unidad de trabajo disminuirá entre 0,5 puntos como mínimo y 2 puntos como máximo.

El alumno recibirá una calificación por cada una de las tres evaluaciones en las que se divide el curso. Para obtener una calificación de aprobado en la evaluación es necesario tener aprobadas todas las unidades de trabajo.  En ese caso, la nota de evaluación se obtendrá de la media aritmética de las notas de las unidades de trabajo impartidas completamente en la evaluación. Los alumnos que tengan todas las evaluaciones aprobadas se considera que han aprobado el curso.

Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa realizarán la correspondiente recuperación en la fecha que en su momento se establezca, pero siempre antes del fin de curso. Las evaluaciones recuperadas serán calificadas con una puntuación de 5.

. 	Periódicamente se realizará una evaluación de las actividades propuestas, los logros conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación de los alumnos, así como del trabajo en el aula y la organización y distribución de espacios y tiempos. Es muy conveniente esta evaluación periódica para detectar necesidades de material, necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de realizar otras agrupaciones de alumnos, necesidades organizativas, de ambiente de trabajo o de coordinación del equipo docente, etc.

La citada evaluación se puede complementar mediante un cuestionario que el profesorado pase al alumnado y se basará fundamentalmente en el análisis de los resultados obtenidos en cuanto a:

(a) La consecución de los objetivos programados, tomando como referente el rendimiento académico de los alumnos.

(b) La comprobación de si se ha logrado trabajar en el aula de una forma relajada, con la motivación necesaria y con la suficiente confianza y respeto en la convivencia de alumnos y profesorado.

(c) Como valoran los alumnos la marcha del curso en cuanto a los siguientes temas:

- Interés de las diversas actividades propuestas.

- Claridad en las propuestas de actividades, ejercicios y trabajos.

- Buena valoración del trabajo individual y en equipo, por parte de los alumnos y del profesorado.

- Claridad en cuanto a los objetivos a conseguir en cada bloque temático y a la forma de evaluar.

- Intervención y ayuda del profesorado en los temas que mayor dificultad hayan ofrecido.

- Nivel de comunicación entre el profesorado y los alumnos.

- Propuestas y sugerencias para mejorar cualquier aspecto relacionado con la clase, las relaciones entre los propios alumnos y entre estos y el profesorado, la organización de espacios, trabajos individuales y de grupo, ritmo de trabajo, etc.

La posibilidad de superar la signatura mediante los periodos trimestrales  estará condicionada a no haber podido aplicar la evaluación continua  por la acumulación excesiva de faltas de asistencia o  por cualquier otro motivo

EVALUACION DE LA PROGRAMACION DEL MODULO

Periódicamente se realizará una evaluación de las actividades propuestas, los logros conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación de los alumnos, así como del trabajo en el aula y la organización y distribución de espacios y tiempos. Es muy conveniente esta evaluación periódica para detectar necesidades de material, necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de realizar otras agrupaciones de alumnos, necesidades organizativas, de ambiente de trabajo o de coordinación del equipo docente, etc.

La citada evaluación se puede complementar mediante un cuestionario que el profesorado pase al alumnado y se basará fundamentalmente en el análisis de los resultados obtenidos en cuanto a:

(a) La consecución de los objetivos programados, tomando como referente el rendimiento académico de los alumnos.

(b) La comprobación de si se ha logrado trabajar en el aula de una forma relajada, con la motivación necesaria y con la suficiente confianza y respeto en la convivencia de alumnos y profesorado.

(c) Como valoran los alumnos la marcha del curso en cuanto a los siguientes temas:

- Interés de las diversas actividades propuestas.

- Claridad en las propuestas de actividades, ejercicios y trabajos.

- Buena valoración del trabajo individual y en equipo, por parte de los alumnos y del profesorado.

- Claridad en cuanto a los objetivos a conseguir en cada bloque temático y a la forma de evaluar.

- Intervención y ayuda del profesorado en los temas que mayor dificultad hayan ofrecido.

- Nivel de comunicación entre el profesorado y los alumnos.

- Propuestas y sugerencias para mejorar cualquier aspecto relacionado con la clase, las relaciones entre los propios alumnos y entre estos y el profesorado, la organización de espacios, trabajos individuales y de grupo, ritmo de trabajo, etc.

PROMOCION DEL ALUMNADO

Se procurara mantener o superar  los niveles alcanzados en el curso anterior en función de los resultados  y si éstos fueran mas bajos se analizaran los motivos que ha llevado a ésta situación.

PARTICIPACION Y CONVIVENCIA

Será norma general el cumplimiento estricto del horario de entrada y salida en las aulas ,así como la conservación del mobiliario y de los medios materiales necesarios para impartir el módulo

ABANDONO ESCOLAR

Será de obligado cumplimento de las faltas de asistencia diaria en el programa SAUCE , para reducir el absentismo escolar ,informando a las familias de los alumnos y  a los propios alumnos de las faltas acumuladas hasta la fecha del informe

TRABAJO EN EQUIPO

Las actividades programadas en esta programación están pensadas para realizarlas  en grupo de varios alumnos, pueden  ser actividades que por su complejidad

Los grupos sean mas reducidos con el objeto de una mayor atención personalizada y otras en que los grupos podrían ser de mas alumnos ,lo cual no impide que de forma puntual puedan realizarse con un solo alumno para fijar criterios con mas rigor y exactitud.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Realizar una vista a :

- Subestación eléctrica de Almuña (Luarca)

- Centro de transformación de Villar ( Luarca)

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El Real Decreto 177/2008 que establece el título de Técnico en Instalaciones

Eléctricas y Automáticas y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, en su anexo III, establece que los   espacios y equipamientos mínimos serán los siguientes.

Taller de instalaciones electrotécnicas:

- Para 30 alumnos 150 m2

- Para 20 alumnos 100

MATRERIAL DIDACTICO

- El material que será utilizado para impartir el módulo profesional es el siguiente:

- Equipos audiovisuales.

- PCs instalados en red.

- Cañón de proyección.

- Transparencias.

- Presentaciones PowerPoint.

- Televisión, vídeo y reproductor DVD.

- Pizarra.

- Material gráfico o soportes informáticos facilitados por casas comerciales.

- Componentes y elementos suficientes para montar los diversos circuitos propuestos: comonentes de electrónica en general

- Entrenadores didácticos de Electrónica.

- Transparencias, vídeos, diapositivas, CD-ROM, etc., que se pueden obtener de los fabricantes de componentes o circuitos, así como los aparatos para reproducir dichos medios.

- Ordenadores con conexión a Internet.

- Catálogos de componentes en los que figuren fotografías, dibujos, características, etc.

- Instrumentación explicada y utilizada en el libro.

- Equipos de medida

MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOYO PARA LA EXPOSICIÓN DE LA MATERIA DEL MÓDULO.

Tomaremos como referencia didáctica el texto “Electrónica”

En todos los temas se incluyen un gran número de ejemplos prácticos resueltos, así como experiencias, actividades prácticas para llevar a cabo en el laboratorio de Electrónica, preguntas de autoevalución y ejercicios propuestos con la posibilidad de obtener un solucionario de todos ellos.

Cada uno de los temas se explica de una forma sencilla y cercana al alumno, sin por ello olvidar el rigor científico, obteniéndose Unidades Didácticas amenas con un gran contenido de ejercicios resueltos y experiencias prácticas de lo que se explica.

Se ha hecho un importante esfuerzo para no incluir procesos de desarrollo matemático que resulten demasiado complejos para el nivel de los alumnos y que se aparten de los objetivos generales marcados.

Se ha aumentado considerablemente el grado de profundización de la materia. Para ello se desarrollan todos los temas con un aporte mucho mayor de información. Además todas las explicaciones que incluyen se ejemplifican con ejercicios resueltos y experiencias prácticas.

En cada una de las Unidades Didácticas se incorpora un apartado dedicado a Autoevaluación. Aquí se proponen una serie de preguntas y ejercicios, de los que se aporta el resultado al final del texto con el fin de que los alumnos puedan autoevaluarse.

Además del libro de texto contaremos con el siguiente material didáctico de apoyo para impartir las clases:

- Material gráfico o soportes informáticos facilitados por casas comerciales.

- Componentes y elementos suficientes para montar los diversos circuitos propuestos: resistencias, lámparas, motores, generadores, condensadores, transformadores, etc.

- Entrenadores didácticos de Electrónica.

- Transparencias, vídeos, diapositivas, CD-ROM, etc., que se pueden obtener de los fabricantes de componentes o circuitos, así como los aparatos para reproducir dichos medios.

- Ordenadores con conexión a Internet.

- Catálogos de componentes en los que figuren fotografías, dibujos, características, etc.

- Instrumentación explicada y utilizada en el libro.

BIBLIOGRAFIA

El departamento  recomienda el siguiente:

- Libro de texto

- Manuales técnicos de los equipos.

- Catálogos sobre componentes electrónicos digitales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea mas lento verán reducido el numero de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.

Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.

Se  fomentará la lectura tanto de libros de textos, como de artículos, manuales, etc. relacionados con la materia del módulo. Además se incentivará la participación en coloquios durante la clase utilizando expresiones adecuadas al tiempo que se usa la terminología técnica propia del sector eléctrico.

Por otro lado, a la hora de evaluar al alumno, se tendrá en cuenta una correcta expresión escrita, tanto en los exámenes como en todas las memorias y trabajos propuestos por el profesor.

# Text boxes

EVALUACION

REALIZACION PRÁCTICAS

INDIVIDUAL O GRUPAL

CONOCIMIENTOS PREVIOS

DOCOCUMENTACION TÉCNICA

PUESTA EN COMUN

ANALISIS Y CONCLUSIONES

REALIZACION DE PRÁCTICAS

MATERIAL DE APOYO

GUION DE TRABAJO

EXPLICACION DE CONCEPTOS

UNIDAD DIDACTICA